## Sheet1
| Horiba (cps) |  | OF (cps) |  | OF (ug/L) | Horiba (ug/L) | CORMP | Horiba calibration |  |  | 5/19/25 cal
2025-03-31 | 302 | 258 | 17.4375 | 5 | 0.39758 | 0.9894 | 3.02 | Standard | Counts | Conc
| 283 |  | 12.75 |  | 0.054925 | 0.5866 | 3.02 | 90% Blk | 241 | 0 | 11.125 | 0
| 289.3077 |  | 14.75 |  | 0.20112 | 0.72032 | 3.02 | CS1 | 462.8 | 5 | 46.3125 | 5
2025-04-04 | 274.3333 | 258 | 45.5625 | 5 | 2.4535 | 0.40287 | 5.14 | CS2 | 735.6667 | 10 | 90.6875 | 10
| 293.6364 |  | 35.9375 |  | 1.7499 | 0.81209 | 5.14 | CS3 | 1198.6667 | 20 | 168.1875 | 20
| 297.6667 |  | 19.4375 |  | 0.54378 | 0.89753 | 5.14 | CS4 | 2559 | 50 | 386.5 | 50
2025-04-07 | 322 | 258 | 59.625 | 5 | 3.4815 | 1.4134 | 5.97 | CS5 | 4975.3 | 100 | 763.4375 | 100
| 327.4 |  | 59.125 |  | 3.4449 | 1.5279 | 5.97
| 319.6667 |  | 25 |  | 0.9504 | 1.3639 | 5.97 | Standard | Counts | Conc
2025-04-11 | 322.1667 | 257.1667 | 34.75 | 5 | 1.6631 | 1.4169 | 4.97 | 90% Blk | 10.3125 | 0
| 350 |  | 39.75 |  | 2.0286 | 2.007 | 4.97 | CS1 | 77.25 | 5
| 354.3333 |  | 51.5625 |  | 2.8921 | 2.0989 | 4.97 | CS2 | 149.3125 | 10
2025-04-14 | 280.4286 | 151.3333 | 68.5 | 5.8125 | 4.1303 | 0.53209 | 5.92 | CS3 | 292.5625 | 20
| 294.2857 |  | 68.6875 |  | 4.144 | 0.82586 | 5.92 | CS4 | 693.25 | 50
| 296.5 |  | 59.75 |  | 3.4906 | 0.8728 | 5.92
2025-04-18 | 282.4 | 225.7692 | 35.8125 | 6.125 | 1.7408 | 0.57388 | 5.64
| 291 |  | 38.875 |  | 1.9647 | 0.7562 | 5.64 | CS5 | 887.25 | 100
| 303 |  | 37.3125 |  | 1.8504 | 1.0106 | 5.64
2025-04-21 | 297.3333 | 184.1364 | 53.0625 | 6.4375 | 3.0018 | 0.89047 | 8.6 | y = 0.0731x - 0.8771
| 314.8 |  | 45.1875 |  | 2.4261 | 1.2608 | 8.6
| 304.875 |  | 48.3125 |  | 2.6545 | 1.0503 | 8.6
2025-04-25 | 292.2857 | 187.2353 | 40.125 | 4.6875 | 2.056 | 0.78346 | 6.66
| 285.3125 |  | 41.5 |  | 2.1565 | 0.63563 | 6.66
| 283.8333 |  | 38.5625 |  | 1.9418 | 0.60427 | 6.66
2025-04-29 | 350.7778 | 173.1667 | 67.1875 | 5.125 | 4.0343 | 2.0235 | 4.98
| 315.3571 |  | 58.5625 |  | 3.4038 | 1.2726 | 4.98
| 330 |  | 48.4375 |  | 2.6637 | 1.583 | 4.98
2025-05-02 | 255 | 194.5 | 34.0625 | 6.0625 | 1.6129 | -0.007 | 3.71
| 271.3333 |  | 26.5 |  | 1.06 | 0.33927 | 3.71
| 285.4667 |  | 31.25 |  | 1.4073 | 0.63889 | 3.71
2025-05-05 | 329.6667 | 188.3333 | 33.0625 | 5.4375 | 1.5398 | 1.5759 | 6.01
| 329.25 |  | 42.1875 |  | 2.2068 | 1.5671 | 6.01
| 318.4167 |  | 41.625 |  | 2.1657 | 1.3374 | 6.01
2025-05-09 | 401.6667 | 254.5 | 73.5 | 5 | 4.4957 | 3.1023 | 6.12
| 378.3333 |  | 60.5625 |  | 3.55 | 2.6077 | 6.12
| 377.1538 |  | 56.75 |  | 3.2713 | 2.5827 | 6.12
2025-05-12 | 312.1053 | 251 | 38.9375 | 4.8125 | 1.9692 | 1.2036 | 6.79
| 331.3077 |  | 51.875 |  | 2.915 | 1.6107 | 6.79
| 321.7273 |  | 41.875 |  | 2.184 | 1.4076 | 6.79
2025-05-16 | 422.5 | 268.7273 | 72.4375 | 4.875 | 4.4181 | 3.544 | 8.85
| 403 |  | 68.625 |  | 4.1394 | 3.1306 | 8.85
| 438 |  | 71.1875 |  | 4.3267 | 3.8726 | 8.85
2025-05-19 | 5568.25 | 336.5556 | 71.9375 | 3.5 | 7.8694 | 5.8685 | 15.6
| 5832.9375 |  | 74.3125 |  | 8.1857 | 6.2126 | 15.6
| 5696.7333 |  | 62.625 |  | 6.629 | 6.0356 | 15.6
2025-05-23 | 3394.5897 | 263.25 | 43.76 | 8 | 4.1161 | 3.0428 | 8.15
| 3654.6176 |  | 51.29 |  | 5.1191 | 3.3808 | 8.15
| 3213.871 |  | 49.48 |  | 4.878 | 2.8078 | 8.15
2025-05-27 | 1959.75 | 302.4 | 29.81 | 7.57 | 2.258 | 1.1775 | 5.08
| 1939.8571 |  | 32.38 |  | 2.6003 | 1.1516 | 5.08
| 1821.5 |  | 30.62 |  | 2.3659 | 0.99775 | 5.08
2025-05-29 | 2231.6 | 333.2222 | 25.05 | 5.81 | 1.624 | 1.5309 | 4.97
| 2141.1579 |  | 30.57 |  | 2.3592 | 1.4133 | 4.97
| 2569.25 |  | 30.95 |  | 2.4098 | 1.9698 | 4.97
2025-06-05 | 2331.75 | 295.7 | 40.33 | 8.86 | 3.6593 | 1.6611 | 5.79
| 1935 |  | 40.52 |  | 3.6846 | 1.1453 | 5.79
| 2255.9167 |  | 35 |  | 2.9493 | 1.5625 | 5.79
2025-06-06 | 2755.3333 | 254.5333 | 43.52 | 6.29 | 4.0842 | 2.2117 | 6.41
| 2363.3333 |  | 44.81 |  | 4.256 | 1.7021 | 6.41
| 2815.3333 |  | 43.57 |  | 4.0908 | 2.2897 | 6.41
2025-06-09 | 3556.9231 | 258.75 | 48.95 | 5.86 | 4.8074 | 3.2538 | 8.64
| 3472.6667 |  | 44.81 |  | 4.256 | 3.1443 | 8.64
| 3425.6667 |  | 49.29 |  | 4.8527 | 3.0832 | 8.64